空调水工艺流程

熟悉图纸

技术交底

设备安装

支架制安

配合土建预留预埋

材料进场检验

管道系统安装

管道系统冲洗

试   压

油漆保温

设备调试

系统调试

交竣工