--  结构化综合布线系统项目简介
项目简介
　　电脑系统综合布线系统作为办公智能化结构的重要组成部分，力争做到在尽可能减少一次性投资的基础上协调好近期使用和无期发展的关系，建立起一个技术先进、开放式的智能信息管理系统。从而营造一个简洁、功能实用的新型现代幼儿园。综合布线将来主要进行管理的系统是电脑网络系统。
综合布线系统主要要求：
　　综合布线系统的结构、性能要符合国内、国际标准和规范，满足各个系统目前和未来发展的需要。综合布线系统应以电脑网络系统为服务对象，同时尽可能为各个弱电系统提供统一信息传输布线平台。它应有利于各个系统自身线网和传递信息，有利于各个系统之间的互连，有利于各个系统与外界的连网。布线系统要具有高性能和相当的超前性，能够满足各个系统目前和未来新技术、新产品对传输的需求。同时布线系统在设计和实施中应充分考虑办公的具体特点，在信息点的选取、线缆配置等各方面满足网络系统的要求。布线系统应采用符合国内、国际标准的名牌布线产品，技术上要领先，同时要经过国内、国际广泛和较长期的使用，具有良好的技术支持和服务。
第二章 结构化综合布线系统介绍 
2.1 综合布线简介
　　现代的建筑物，其楼内信息传输通道系统（布线系统）已不仅仅要求能支持一般的语音传输，还就能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连，可适应各种灵活的，容错的组网；方案同时由于新技术、新产品的不断出现，传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心，数据处理中心，本身又具有开放、兼容可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统，对于现代化建筑是必不可少的。
　　对于现代化办公环境，要使主要业务工作和管理工作有效进行，必须在大楼内采用各种现代设备（通信、电脑数据处理等）。而一切系统都是以电脑和通讯技术为基础，这些系统内部连接和与其他系统及外界的互连，都需要以综合布线系统为基础。否则完全难以适应管理维护、系统更新的需要。而设备的更新变化、新增又引起线路等的更新，从而引起费用和多方面的问题。在建筑期和使用期前就降低布线费用及日后维护费用，这便是结构化综合布线系统的功用和优点。
　　建筑物综合布线系统由各种系列的部件组成，包括传输介质（合铜缆或光缆），电路管理硬件（交叉连接区域和连接面板），连接器、插座、适配器、传输电子设备（调制解调器、网络中心单元，收发器等），电气保护装置（电浪涌保护器）以及支持的硬件（安装和管理系统的种类工具）。
　　办公室综合布线系统能支持多种不同的应用环境，即它的所有信息插座能由它所支持的不同种类的设备共享，这就是说同一标准信息插座，可方便地通过跳线定义后即可接插不同通讯协议水同种类的信息设备。
　　结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新，其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆，接口模式已成为国际通用的标准，并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构，配置灵活，设备搬迁、扩充都非常方便，从根本上改变了以往建筑物布线的死板。混乱、复杂的局面。
2.1.1 综合布线结构
　　综合布线系统一般由六个独立的子系统组成，采用星型结构布放线缆，可使任何一个子系统独立的进入综合布线系统中，其六个子系统分别为：工作区子系统（WorkLocation）、水平子系统（Horizontal）、管理区子系统（Administration）、干线子系统（Backbone）、设备间子系统（Equipment）、建筑群子系统（Campus）等。综合布线系统所要求遵循的国际标准为ISO/IEC11801及TIA/EIA-568-A。国内综合布线系统标准也由邮电部于1997年12月30日正式颁发有关中华人民共和国通信行业标准《大楼通信综合布线系统规范》，并于1998年1月1日正式执行实施。
2.2 智能布线系统的应用环境
　　在电话、数据、图像通信系统，计算机网络系统等智能子系统中，结构化综合布线系统是作为传输的基础媒介，通过综合布系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网，进行系统的调整和分配。
2.2.1 计算机网络系统
　　目前计算机管理、控制系统已从初期的单机，单网的小规模单一应用向大型化、集成化和综合型的方向发展，其体系结构也经历了集中式，集散式和分布式等不同的发展阶段。从总体上看，随着管理、业务系统的大型化和覆盖范围的扩大，人们不可能只是不断地更换性能更强的主机，分布式处理已是网络发展的必然趋势。
目前，先进的计算机网络，尤其是远程计算机网，一般分为面向数据通信和通信子网和面向计算机系统互连的用户资源子网两大部分。
　　该类应用主要表现为，用户资源子网主要是由用户的局域网（LAN），各子网与主干网的互连及其对主网上的公共服务设备（中心服务器）的访问实现。通信子网是计算机网络中负责数据通信的部分，它包括传输线路，集线器，网管中心等设备。综合布线系统是一个计算机网络性能好坏的关键，计算机网络的主要设备是集线器、交换机（Hubtch）， 它们事实上是一台专用计算机负责数据的转换及提供用户入网的接口，管理全网运行及用户入网等业务的是网管中心。注个网张册初始化，错误恢复，扩充，拓扑更改，用户入网登记等业务均由网管中心统一管理。
计算机网络主要提供以下的功能：
· 网内信息传递，包括在不同计算机的进程之间，如远程过程调用，在不同计算机之间，如文件传送，在不同的用户之间，如电子邮件（E-mail）。 
· 网络虚拟终端，用户可以通过它从本地计算机系统去访问网络内的其它的计算机系统。 
· 远程文件访问，适用于分布式处理的情形，文件维护，文件访问效率高。 
· 资源共享，如电子新闻，信息发布服务和设备资源共享，如远程打印等。
2.2.2 通讯系统
　　通讯系统将为用户提供高质量，宽频带，高速率的语音，数据，图象信息。主要包括话音通讯系统，图象通讯系统两部分。
2.2.2.1 话音通信系统
　　主要功能是向所有用户提供电话服务心脏对外的通信线路，话音通信系统由集团电话通过综合布线系统连接用户分机椹，并通过综合布线系统的管理子系统把话路（Channel）向所有用户灵活分配。该系统主要包括电话语音传输（包括智能数字电话），计费系统，内线广播等应用。PABX一般设置在综合布线主机房内，由主机至用户桌面使用综合布线系统。
　　电话机与综合布线系统的连接步骤是：
　　在集团电话连接综合布线时，直拨电话可直接把外线连接到主配线架的话音区，而中继线经过集团电话系统与内线相连，内线再连接上主配线架，构成分机电话线路。
2.2.2.2 图象通信系统
　　图象通信系统主要为模拟图象通信、数字图象通信和会议电视等。它为所有用户提供对内及对外的图象通信通道，适应将来ATM，B-ISDN业务发展的需要。会议电视系统能够通过通信网络系统（包括楼内网络及电信广域网络），把相隔两地或几个地点的人员联结在一起，互相传递各种图象，数据资料信息和伴音信号，以现场会议的形式实现计算机化的局域或远程信息沟通。
　　会议电视系统由综合布线系统支持到图象传输公用网或专用网，再经公用网或专用网传输到远端会议中心。在综合布线系统中会预留一定数量的端口，供图象通信系统使用。因而使用综合布线系统以后，图象信息点的数量可以随意增减和改动，与电脑电话端口互换。另外根据应用情况设置对外图象信息点接口，各图象信息点通过综合布线系统与对外的图象信息点相连，并配合图象传输设备与外界进行沟通。
2.3 朗讯结构化布线系统
　　朗讯科技是综合布线系统的发明者和倡导者，1983年由朗讯科技贝尔实验室第一个推出综合布线系统；概念并于1985年首先推出SYSTIMAXSCS端对端结构化布线系统；1988年由朗讯科技首先推介110型连接管理系统，后面为工业标准的蓝本；1990年首创享有专利的1061\\2061高性能UTP双绞线线缆，并成为五类线缆的；1992标准年底首先推出智能广场综合布线系统（IBS）及开放办公环境布线解决方案（Open-Office Solution）；1993年首次推出High-5系列支持100Mb/s的TP-PMD应用的布线系统；1994年5月首先实现超五类线缆传输622Mb/s ATM应用；1996年初首先推出支持622Mb/s ATM应用的PowerSun（超五类）端对端产品系列。
　　朗讯科技第一个于1992年将综合布系统引入中国，同年在北京办事处设立环球专用系统部并开始朗讯科技综合布线系统推广工作，在市场推广过程中朗讯科技始终与中国的邮电部，建设部，电子部及各大设计院保持着密切的往来与合作，协助各大部委先后制定出《民用建筑电气设计规范详解手册》，《北京市建筑综合布线系统设计规范》及《中华人民共和国通信行业标准》等，为中国的智能楼宇的标准化，信息化，宽带化，数字化作出了自己不懈的努力！
2.4 朗讯综合布线系统主要优点
2.4.1 兼容性
　　SYSTIMAX是一套全开放式的布线系统，它具有标准化的规格和全系列的适配器，可以适应大多厂商的设备；该系统能够把不同传输介质的系统全部转换成同一非屏蔽双绞线（UTP），通过双绞线传输话音、数据、图象、视频信号、楼宇自控及门禁系统信号等；采用多模及单模光纤可远程高速传输数据及高清晰度图象信号，可支持目前所有数据及话音设备厂商的网络系统。
2.4.2 灵活性
　　由于所有信息系统采用相同的传输介质、物理结构采用星形布线方式，因此所有信息通道是通用的。每条信息通道可支持电话、传真、多用户终端、10Base-T工作站、令牌环站及HP, DEC, IBMAS\\400e, RS6000, ES9000主机及100Base-T, 155Mb\\s及622Mb\\s ATM甚至1000Base-T应用。所有设备的开通及理发不需改变布线系统，只需增减相应的网络设备及做必要的跳线管理即可；系统组网也可灵活多样，甚至在同一房间内可以多用户终端、100Base-T工作站、令牌环并存；各部门即可独立组网又可方便地互连，为合理组织信息流提供了必要的条件。
2.4.3 可靠性
　　SYSTIMAX系统采用高品质的标准材料，并采用组合压接方式构成一套高标准信息通道，所有器件均通过UL、CRS、ISO及ATM标准组织认证，信息通道都要采用专用测试仪器校核线路阻抗及衰减率以保证其电气性能，布线系统全部采用物理星形拓扑结构，点到点端接，任何一条线路故障均不影响其它线路的；运行同时为线路的运行维护及故障检修提供了极大的方便，从而保障了网络系统可靠运行。各系统采用相同传输介质，因而可互为备用，提高了备用冗余。
2.4.4 先进性
　　SYSTIMAX采用极富弹性的布线概念，采用光纤与双绞线（UTP）混合方式，极为合理的构成一套完整的布线系统。所有布线设计均采用世界最新通讯标准，所有信息通道均按国际布线标准采用八芯配置，通过双绞线最大速率可达到622Mbps及1.2Gbps ，对于重要部门可支持光纤到桌面（FTTD）的应用，干线多模光缆可设计为500MHz\\km带宽，为将来的发展提供了足够的容量。通过主干通道可同时传输多路实时多媒体信息。同时物理星形方式为将来发展交换式网络奠定了坚实基础。Lucent的承诺是一次布线，十五年到二十年不落后。早期国内的布线实践也就说明了这一点。
2.5 朗讯综合布线系统支持的系统
2.5.1 用户的数据处理设备
IBM(3270-A)、System36/38、AS/400、ES9000、NCR
Hewlett-Pckard(HP)、Honeywell、 Wang、 DECAlpha
CDC、 Johnson-Control 、Andover 、NEC、 Fujitsu
2.5.2 用户数据通信网络方式
EIA-232-D、 RE-422 、RS-423
Ethernet 10-Baset
StaayLan(1Mbps-10Mbps) TokenRing(16Mbps)
FDDI(100Mbps)
TP-PMD(100Mbps)
ATM(155Mbps\\622Mbps)、100Base-T、1000Base-T
2.5.3 用户的话音交换系统
LucentTechnologies
Ericsson
Mitel
ICL
Harris
2.5.4 用户的图象传输要求
AanalogVideo(CCTV\\CATV) DigitalVideo数字图象
VideoConference会议电视
2.5.5 综合布线系统遵循的标准
TIA/EIA568-A 北美综合布线标准 
TIA/EIA569 北美建筑通讯线路间距标准
TIA/EIA570 北美住宅和小型商用通讯布线标准
TIA/EIA606 北美商用建筑通讯基础结构管理规范
TIA/EIA607 北美商用建筑通讯接地要求
ANSIFDDI 美国国家标准：分布式光纤数据接口
IEEE802.3 国际电子电气工程师协会
CSMA/CD 接口方法
IEEE802.5 国际电子电气工程师协会：令牌环接口方法
NFPA70 美国国家电力章程
ISO\\IEC11801 国际综合布线标准
EN55022 欧洲大楼综合布线系统标准
EMC 欧洲电磁兼容性标准
YD/T926.1-1997 大楼通信综合布线系统标准（邮电部部颁行业标准）
2.6 朗讯科技结构化综合布线系统保用计划
朗讯科技十五年产品质量及系统应用保证包括：
A、 十五年产品质量保证
B、 十五年系统应用保证
C、 EMC电磁兼容性保证
D、 PowerSum系统支持622MbpsATM应用
　　朗讯科技的系统及应用保证是从施工验收之日起，保证系统十五年内达到或超过国际布线标准的要求，包括ANSI, TIA/EIA, ISO, IEEE, ATMForum, FCC, CISPR, CSA及ITU-T等多个国际标准组织制定标准。朗讯科技将保证（键入公司名称）布线系统及在布线系统上运行的各个系统良好运行。
第三章 布线系统方案设计说明 
3.1 设计依据
3.1.1 标准
· IEEE802.3Ethernet 
· IEEE802.5TokenRing 
· EIA/TIA568、EIA/TIA569-TSB36/40工业标准及国际商务建筑布线标准 
· EIA/TIA-TSB 36/40 
· CCITT ATM155Mbps/622Mbps 
· XXITT ISDN 
· ISO11801
3.1.2 安装与设计规范
· 中国建筑电气设计规范（GBJ/T16-92） 
· 工业企业通信设计规范（GBJ42/81） 
· 工业企业通信接地设计规范（GBJ79-85） 
· 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（CECS72：97） 
· 建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范（CECS72：97） 
· 民用建筑电气设计规范 
· LUCENT TECHNOLOGIES SYSTIMAXSCS 结构化布线系统设计总则 
· 市内电话线路工程施工及验收技术规范
3.2 工程概况
　　根据客户要求，本综合布线方案是计算机网络的综合布线。综合布线系统是一套完整而标准的集成化、开放的通用传输分布系统，它通过非屏蔽双绞线将语音（Voice）、数据（Date）、图象（Image）等信号集成于单一的介质中传输，并提供标准的信息插座和组合式卡接方式，以连接各种不同类型的设备终端。
本综合布线系统满足以下特性： 
1. 为各部门以及千差万别的应用环境提供技术先进、灵活以及模块化的完整的布线系统，它具有传统布线系统所无法比拟的许多特性。综合各个子系统要求，应用系统工程的理论和方法，统一规划布线，实现系统优化，节省费用，提高成本与系统的有效性；
2. 综合语音、数据、图形、影像等各方面的要求，为成为“信息高速公路”结点，建立单元化、标准化、国际化平台。
3. 采用开放式布线，不会限制未来系统模式，能支持连接不同厂商、不同型号的电脑和电话通讯系统。
4. 采用预留式布放，能适应未来扩充的需要，一次布线可以符合未来十数年设备的需求。
5. 布线具有独立性，可先行布线，建成以后再选择设备，建立系统。
6. 符合EIA/TIA推荐的大楼布线系统，符合ITU-T（原CCITT）建议的ISDN布线标准。
7. 布线施工和系统维护容易。
8. 采用集中式管理，管理简便，非电气专业人员，亦可管理整个系统。
9. 使用高品质的双绞线，符合高速LAN、FDDI和ATM高速数据传输介质标准。
实施目标：
　　综合布线系统将把客户的计算机主机、局域网络等主要设备，用标准的传输介质和模块化的系统结构，构成一个综合的配线系统，以此连接工作站、传真机、打印机、终端设备等支持办公自动化和通讯自动化。具体目标是：
1.服务范围：
(1). 模拟与数字语音传送；
(2). 高速及低速数据传送；
(3). 传真机、图形终端站及绘图机的图象资料传送；
(4). 办公室内的图象会议、视频信号传送；
2.采用EIA/TIA568标准规定的连接硬件，建立能支持100Mbps的高速数据网络的系统。这样支持当前的 16 MbpsToken-Ring、10 Mbps10Base-T和即将建立的100 Mbps100Base-VG、100Base-T4、100base-TX、100Base-FX、155 MbpsATM1000 MbpsEthernet及其它产品，也为未来的升级提供了方便。
3. 支持更高数据速率和完善的多媒体应用。
3.3 系统设计
　　综合布线系统采用物理星形拓扑结构，任何一个子系统可以独立地进入SYSTIMAX SCS，改变任何一个子系统时，不会影响其他子系统。当用户因发展而需增加设备时，不会因此更动整个系统。
3.3.1 工作区子系统设计说明：
信息模块选型：数据系统采用Lucent Technologies超五类信息模块MPS100BH。MPS100BH模块化插座是高密度信息插座，设计用于传输速率可达100MHz的快速以太网和155 MHz ATM网络应用环境中。8位/8路的插座满足EIA/TIA568A规定的五类连接硬件性能规定，高性能、小体积、模块化的特点提供了建筑物布线系统的最大通用性。语音系统、数据系统均采用超五类信息模块，可以互为备份，提高了系统的灵活性和扩展性。
信息点配置：所有信息出口都安装在员工工作区附近的墙面上。出口底边距地面30厘米。标准配置为每个信息出口设二个点，语音、数据各一个。具体配置如下表：
No. Voice Data
1 41 18
信息出口附近要配有电源，信息插座与电源插座的距离应保持20厘米，为避免电源系统的电磁干扰，建议布线线缆串金属管铺设。
3.3.2 水平子系统设计说明：
连接工作区和管理间的这一部分水平线缆称作水平子系统。
线缆选型：
　　ａ数据系统、语音系统均采用LUCENT TECHNOLOGES超五类4对双绞线（1061004C+UTP）。
　　ｂ1061004C+双绞线在传输带宽和抗干扰性能方面均比传统的线缆有极大的提高，它可以支持100Mbps的快速以太网和155MbpsnATM数据传输。1061004C+双绞线既可以传输语音、数据、又可以传输多媒体、视频会议图象信号等，这样不但使该系统具有拓展性，又满足了以后信息发展的需求。
路由设计：
　　由于信息点密集，要求灵活性高，而且是应用集中的场合，在路由设计上我们针对不同的工作区域采用不同的敷设方式。
3.3.3 管理及设备子系统设计说明
　　管理子系统由配线架、跳线组成。通过一个多层次的星型拓扑结构，我们可以在配线架上完成各种连接和组网，为各种各样的应用提供通用和特殊的网络（环型、星型、总线型、树型等）。用户方便地管理自己的系统，只要在管理子系统内部稍做调整即可实现功能的调整及I/O位置的调整。
材料选型：
　　数据：五类线缆选用1100CAT5-24模块配线架用于铜缆的端接；该配线架前端为标准RJ-45接口，并与墙上跳线整理器配合使用，便于与网络设备连接。
　　配线架的布放：配线架有三种布放方式：（1）壁挂式，就是直接将配线架安装在墙壁上；（2）将配线架安装于标准的19英寸机柜内；（3）箱式安装。
　　本方案采用：壁挂式安装。
　　因为设备间子系统是整个配线系统的中心单元，它的布放、选型及环境条件的考虑是否适当，都直接影响到信息系统的正常运行及维护和使用的灵活性。设备间应尽量保持无尘土、通风良好。建议本工程定做一与家具配套的百叶窗柜，以便保证配线架在墙面安装的美观及对环境的要求。
第四章 系统逻辑图 

第五章 施工规范及方法 
5.1施工概况
　　综合布线系统的建设是一项较为复杂的系统工程，这就对项目承包方在管理、技术、施工等方面提出了很高的要求。为保证项目的顺利进行和系统开发，我公司将组成强有力的组织管理机构、技术力量和施工队伍。根据工期和要求，在施工组织设计、产品供应、安装施工管理、系统测试等环节上，制定严谨有效的管理措施和科学合理的施工进度计划。同时，为确保项目顺利进行，将指派专人负责与其他施工单位保持密切联系，相互沟通，相互配合，从而使施工工作保质保量的如期完成。
5.2施工方案设计
根据我公司中标设计方案，进行扩充设计；
施工线路及图纸设计；
施工技术及规范要求具体化说明；
与其他弱电系统的配合方案。
5.3 施工图纸会审
　　由甲方代表、桥架线管施工负责人、甲方驻工地代表、我方图纸设计人员、项目施工经理和方案设计工程师共同对施工图纸进行会审，以便使各部门充分了解施工图纸及方案。
5.4 施工物料准备
　　根据施工设计，按照工程进度，充分备足每一阶段的物料，安排好库存及运输，以保证施工工程中的物料供应。
5.5 施工阶段划分
　　ａ、线路敷设
　　ｂ、垂直电缆的敷设
　　ｃ、水平电缆的敷设
　　ｄ、配线架及机柜的安装
　　ｅ、配线架打线、跳线及模块的卡接及面板安放
5.6 施工现场检查
　　为确保施工质量，开工前项目施工经理、技术主管、质检工程师、甲方驻工地代表、弱电桥架线管施工单位负责人，按照施工设计规程，设计图纸要求对桥架、管线进行检查。检查的内容包括：穿线管管口，桥架是否有毛刺，线纤桥架的弯度，穿线管及桥架是否有引线等。
5.7 安全文明施工
　　ａ、施工人员进入现场必须佩带安全帽；
　　ｂ、施工人员进入现场要着统一工装；
　　ｃ、施工人员进入现场严禁吸烟；
　　ｄ、施工人员进入现场严禁用电炉、气炉、煤气炉；
　　ｅ、施工人员使用单梯时要做好防滑处理，使用双梯时中间要有连接绳；
　　ｆ、施工人员到现场施工，采取必要的防盗防撬措施、保安措施、做文明工队；
　　ｇ、现场的临时用电，一定要遵循有关安全用电规定，服从现场甲方代表的管理，带电作业时，应随时做好监护；
　　ｈ、登高作业时，一定要系好安全带，并有人进行监护。
5.8 施工管理
　　严格按照施工图纸、操作规程及阶段进行施工，严格施工管理，严格施工现场交签字顺序。举行每天班前班后会议，每周协调会议等。
5.9 质量检查
　　ａ、项目经理部设专职质检人员，对施工分阶段及全过程进行监督检查；
　　ｂ、严格检验进入施工现场的物料，办理有关手续；
　　ｃ、质检人员对每一个程序进行签字制；
　　ｄ、根据施工规范作随时检验；
　　ｅ、作好各种隐蔽工程的验收签字及各种技术资料管理；
　　ｆ、每个施工阶段结束后，经质检人员检验合格后，方准进行下一步施工。
第六章 验收及竣工资料
6.1 工程验收
6.1.1施工范围
　　工程从线缆布放到配线架安装，测试等全过程施工。施工内容包括必要的消耗品、测试仪器（自备）。主要内容包括：
　　ａ、水平铜缆的敷设。
　　ｂ、配线架的安装及缆线接续。
　　ｃ、计算机机房电缆的接续等。
　　ｄ、模块卡接及面板安装。
6.1.2 工程验收标准及依据
　　ａ、生产厂商颁发十五年质量证书的标准；
　　ｂ、EIA/TIA568A商用建筑电信布线标准；
　　ｃ、甲方签字确认的施工图纸、技术文件、施工规范及测试规范。
6.1.3 工程的验收方式
　　ａ、采用分段验收与完工总验收相结合的方式；
　　ｂ、各管理区子系统配线架线缆要有分区标志，并安装牢固；
　　ｃ、布线竣工后，交付符合技术规范垂直布线分配表和MDF/IDF位置分布表；
　　ｄ、水平电缆的相关测试，并提供测试报告。
6.2 竣工资料
　　乙方完成工程施工督导和安装测试后，书面通知甲方并提供原测试方案，具体测试事项和工程已达到的技术标准。
　　乙方向甲方提供如下的符合技术规范的结构化综合布线技术档案材料；
《综合布线系统配置图》
《配线架上线缆分配表》
《铜缆系统测试报告》
《竣工图》
第七章 人员培训及售后服务
7.1培训
　　工程施工结束后，由我方为甲方相关人员提供为期一天的综合布线系统培训，培训内容如下：
　　该项目综合布线系统的基本组成介绍：
　　ａ、工作区子系统
　　ｂ、水平子系统
　　ｃ、垂直子系统
　　ｄ、管理子系统
　　ｅ、设备区子系统
　　培训将由直接方案设计人员讲解该项目的设计思想，以图示的方式让被培训人员充分了解自己所使用系统的结构组成部分和各系统的具体位置。
　　该项目使用综合布线系统产品介绍
　　ａ、UTP非屏蔽双绞线产品系列
　　ｂ、配线架产品系列
　　ｃ、信息模块产品系列
　　由安装工程技术人员出示该项目中使用的元器件或示意图，让被培训人员了解该系统所使用的元器件性能、质量和能达到的标准。
　　该项目工程管理内容讲解及示范。
　　ａ、信息模块的卡接
　　ｂ、配线架的卡接
　　ｃ、综合布线系统的日常维护
　　ｄ、日常跳接管理与测试
　　ｅ、工具的使用方法
　　该项目工程管理及维护培训
　　ａ、各子系统的维护方法
　　ｂ、在扩容或改变端点时相应各子系统的改变方法
　　ｃ、各类跳线的连接与改变方法
　　ｄ、配线架上各色标的说明及重要性
　　ｅ、各类测试和维护工具的使用方法
　　ｆ、日常维护的步骤
　　ｇ、各类文档内容解释和管理方法
　　由专业维护工程师讲解，主要使被培训人员掌握对日后该项目工程在扩充、修改和维护上所要做的工作内容，掌握该项目工程系统文档的管存和修改。

[此贴子已经被作者于2004

面板系列 
86系列单口弹簧门面板 M10CF-262 COMMSCOPE 个 ￥8.00 
86系列双口弹簧门面板 M12CF-262 COMMSCOPE 个 ￥8.00 
86系列四口面板 M14CF-262 COMMSCOPE 个 ￥8.00 
屏蔽超五类系列 
超五类四对屏蔽双绞线 1261004FSL COMMSCOPE 箱/KFT ￥900.00 
超五类屏蔽信息模块 MFP120-262 COMMSCOPE 个 ￥42.00 
24口屏蔽配线架模板 UMP COMMSCOPE 个 ￥650.00 
1U理线器 1U-APHCM COMMSCOPE 个 ￥130.00 
7英尺超五类屏蔽跳线 D8FP-7FT COMMSCOPE 条 ￥53.00 
9英尺超五类屏蔽跳线 D8FP-9FT COMMSCOPE 条 ￥60.00 
屏蔽六类系列 
六类四对屏蔽双绞线 1271004ASL COMMSCOPE 箱/KFT ￥1,450.00 
六类屏蔽信息模块 MFP420 COMMSCOPE 个 ￥65.00 
24口屏蔽配线架模板 UMP COMMSCOPE 个 ￥650.00 
1U理线器 1U-APHCM COMMSCOPE 个 ￥130.00 
7英尺六类屏蔽跳线 G8FP-7FT COMMSCOPE 条 ￥78.00 
9英尺六类屏蔽跳线 G8FP-9FT COMMSCOPE 条 ￥86.00 
经济型超五类非屏蔽系列 
超五类四对非屏蔽双绞线（经济型） 1053004ESL COMMSCOPE 箱/KFT ￥470.00 
超五类非屏蔽信息模块（经济型） C5E-262 COMMSCOPE 个 ￥22.00 
超五类24口配线架模板(不含模块） FMPC5E-24 COMMSCOPE 个 ￥180.00 
1U理线器 1U-APHCM COMMSCOPE 个 ￥150.00 
1.5米超五类非屏蔽RJ45跳线（经济型） C5E-05 COMMSCOPE 条 ￥16.00 
2米超五类非屏蔽RJ45跳线（经济型） C5E-07 COMMSCOPE 条 ￥18.00 
3米超五类非屏蔽RJ45跳线（经济型） C5E-10 COMMSCOPE 条 ￥23.00 
超五类非屏蔽系列 
超五类四对非屏蔽双绞线（灰色） 1061004CSL COMMSCOPE 箱/KFT ￥560.00 
超五类信息模块（白色） MPS100E-262 COMMSCOPE 个 ￥33.00 
超五类信息模块（红色） MPS100E-317 COMMSCOPE 个 ￥33.00 
超五类信息模块（蓝色） MPS100E-318 COMMSCOPE 个 ￥33.00 
超五类信息模块（绿色） MPS100E-226 COMMSCOPE 个 ￥33.00 
超五类24口配线架（2U高，含理线环） PM2150PSE-24 COMMSCOPE 个 ￥930.00 
超五类48口配线架（4U高，含理线环） PM2150PSE-48 COMMSCOPE 个 ￥1,750.00 
超五类24口配线架（1U高，不含理线器） 1100PSCAT5E-24 COMMSCOPE 个 ￥1,050.00 
超五类48口配线架（2U高，不含理线器） 1100PSCAT5E-48 COMMSCOPE 个 ￥1,850.00 
1.5米超五类非屏蔽RJ45跳线（灰色） D8PS-5 COMMSCOPE 条 ￥26.00 
2米超五类非屏蔽RJ45跳线（灰色） D8PS-7 COMMSCOPE 条 ￥29.00 
2.7米超五类非屏蔽RJ46跳线（灰色） D8PS-9 COMMSCOPE 条 ￥32.00 
3米超五类非屏蔽RJ45跳线（灰色） D8PS-10 COMMSCOPE 条 ￥34.00 
4.5米超五类非屏蔽RJ45跳线（灰色） D8PS-15 COMMSCOPE 条 ￥40.00 
7.5米超五类非屏蔽RJ45跳线（灰色） D8PS-25 COMMSCOPE 条 ￥55.00 
15米超五类非屏蔽RJ45跳线（灰色） D8PS-50 COMMSCOPE 条 ￥95.00 
六类非屏蔽系列 
六类四对非屏蔽双绞线（灰色） 1071004ESL COMMSCOPE 箱/KFT ￥765.00 650
六类信息模块（白色） MGS400BH-262 COMMSCOPE 个 ￥47.00 
六类信息模块（红色） MGS400BH-317 COMMSCOPE 个 ￥48.00 
六类信息模块（蓝色） MGS400BH-318 COMMSCOPE 个 ￥48.00 
六类信息模块（绿色） MGS400BH-226 COMMSCOPE 个 ￥48.00 
六类24口配线架 PM-GS3-24 COMMSCOPE 个 ￥1,420.00 
六类48口配线架 PM-GS3-48 COMMSCOPE 个 ￥2,600.00 
六类24口配线架（1U高，不含理线器） 1100GS3-24 COMMSCOPE 个 ￥1,550.00 
六类48口配线架（2U高，不含理线器） 1100GS3-48 COMMSCOPE 个 ￥2,750.00 
1.5米六类非屏蔽RJ45跳线（灰色） GS8E-5 COMMSCOPE 条 ￥51.00 
2米六类非屏蔽RJ45跳线（灰色） GS8E-7 COMMSCOPE 条 ￥53.00 
2.7米六类非屏蔽RJ45跳线（灰色） GS8E-9 COMMSCOPE 条 ￥60.00 
3米六类非屏蔽RJ45跳线（灰色） GS8E-10 COMMSCOPE 条 ￥62.00 
4.5米六类非屏蔽RJ45跳线（灰色） GS8E-15 COMMSCOPE 条 ￥80.00 
7.5米六类非屏蔽RJ45跳线（灰色） GS8E-25 COMMSCOPE 条 ￥92.00 
15米六类非屏蔽RJ45跳线（灰色） GS8E-50 COMMSCOPE 条 ￥135.00 
室内主干大对数铜缆系列 
三类25对大对数缆 1010025AGY COMMSCOPE 轴/KFT ￥3,700.00 
三类50对大对数缆 1010050AGY COMMSCOPE 轴/KFT ￥6,300.00 
三类100对大对数缆 1010100AGY COMMSCOPE 轴/KFT ￥12,000.00 
五类25对大对数缆 1061025FSL COMMSCOPE 轴/KFT ￥7,400.00 
室内主干光缆系列 
2芯室内单模光纤 5200 002A WRYL COMMSCOPE 米 ￥10.50 
4芯室内单模光纤 5200 004A WRYL COMMSCOPE 米 ￥16.50 
6芯室内单模光纤 5200 006A WRYL COMMSCOPE 米 ￥18.00 
8芯室内单模光纤 5200 008A WRYL COMMSCOPE 米 ￥26.00 
12芯室内单模光纤 5200 012A WRYL COMMSCOPE 米 ￥29.00 
24芯室内单模光纤 5200 024A WRYL COMMSCOPE 米 ￥48.00 
2芯室内多模光纤(62.5/125) 5200 002A MRSL COMMSCOPE 米 ￥12.00 
4芯室内多模光纤(62.5/125) 5200 004A MRSL COMMSCOPE 米 ￥18.00 
6芯室内多模光纤(62.5/125) 5200 006A MRSL COMMSCOPE 米 ￥23.00 
8芯室内多模光纤(62.5/125) 5200 008A MRSL COMMSCOPE 米 ￥29.00 
12芯室内多模光纤(62.5/125) 5200 012A MRSL COMMSCOPE 米 ￥44.00 
24芯室内多模光纤(62.5/125) 5300 024A MRSL COMMSCOPE 米 ￥100.00 
2芯室内多模光纤(50/125)万兆150系列 5200 002A HRAQ COMMSCOPE 米 ￥12.00 
4芯室内多模光纤(50/125)万兆150系列 5200 004A HRAQ COMMSCOPE 米 ￥18.00 
6芯室内多模光纤(50/125)万兆150系列 5200 006A HRAQ COMMSCOPE 米 ￥23.00 
12芯室内多模光纤(50/125)万兆150系列 5200 012A HRAQ COMMSCOPE 米 ￥44.00 
2芯室内多模光纤(50/125)万兆300系列 5200 002A ZRAQ COMMSCOPE 米 ￥16.00 
4芯室内多模光纤(50/125)万兆300系列 5200 004A ZRAQ COMMSCOPE 米 ￥28.00 
6芯室内多模光纤(50/125)万兆300系列 5200 006A ZRAQ COMMSCOPE 米 ￥38.00 
12芯室内多模光纤(50/125)万兆300系列 5200 012A ZRAQ COMMSCOPE 米 ￥64.00 
6芯室内多模光纤(50/125)万兆550系列 5200 006A XRAQ COMMSCOPE 米 ￥85.00 
12芯室内多模光纤(50/125)万兆550系列 5200 012A XRAQ COMMSCOPE 米 ￥165.00 
室外主干光缆系列 
4芯室外单模零水峰铠装光缆 5023 004A WXBK COMMSCOPE 米 ￥12.50 
6芯室外单模零水峰铠装光缆 5023 006A WXBK COMMSCOPE 米 ￥14.50 
12芯室外单模零水峰铠装光缆 5023 012A WXBK COMMSCOPE 米 ￥17.50 
18芯室外单模零水峰铠装光缆 5023 018A WXBK COMMSCOPE 米 ￥20.50 
24芯室外单模零水峰铠装光缆 5023 024A WXBK COMMSCOPE 米 ￥23.00 
4芯室外多模铠装光缆(62.5/125) 5023 004A MXBK COMMSCOPE 米 ￥28.50 
6芯室外多模铠装光缆(62.5/125) 5023 006A MXBK COMMSCOPE 米 ￥33.50 
12芯室外多模铠装光缆(62.5/125) 5023 012A MXBK COMMSCOPE 米 ￥49.00 
18芯室外多模铠装光缆(62.5/125) 5023 018A MXBK COMMSCOPE 米 ￥65.00 
24芯室外多模铠装光缆(62.5/125) 5023 024A MXBK COMMSCOPE 米 ￥80.50 
4芯室外万兆多模铠装光缆(50/125)300系列 5023 004A ZXBK COMMSCOPE 米 ￥47.50 
6芯室外万兆多模铠装光缆(50/125)300系列 5023 006A ZXBK COMMSCOPE 米 ￥59.00 
12芯室外万兆多模铠装光缆(50/125)300系列 5023 012A ZXBK COMMSCOPE 米 ￥93.00 
18芯室外万兆多模铠装光缆(50/125)300系列 5023 018A ZXBK COMMSCOPE 米 ￥127.50 
24芯室外万兆多模铠装光缆(50/125)300系列 5023 024A ZXBK COMMSCOPE 米 ￥161.50 
室外铜缆系列 
室外三类25对大对数非屏蔽线缆 NCA4051-0025 COMMSCOPE 米 ￥28.00 
室外三类50对大对数非屏蔽线缆 NCA4051-0050 COMMSCOPE 米 ￥39.00 
室外三类100对大对数非屏蔽线缆 NCA4051-0100 COMMSCOPE 米 ￥72.00 
室外三类200对大对数非屏蔽线缆 NCA4051-0200 COMMSCOPE 米 ￥125.00 
室外五类四对非屏蔽双绞线 NCA4158 COMMSCOPE 箱/KFT ￥2,400.00 
铜缆配件类 
110型100对配线架(墙挂式） 110AB2-100FT COMMSCOPE 个 ￥190.00 
过线槽（墙挂式） 110A3 国产 个 ￥75.00 
110型100对配线架(机架式） 110DW2-100FT COMMSCOPE 个 ￥125.00 
安装背板（机架式） 110RD2-200-19 国产 个 ￥60.00 
四对跳线块 110C-4 COMMSCOPE 包/10个 ￥50.00 
五对跳线块 110C-5 COMMSCOPE 包/10个 ￥55.00 
标签支架 188UT1-50 COMMSCOPE 包/6个 ￥18.00 
过线槽（机架式） 110B3 COMMSCOPE 个 ￥35.00 
110PB型300对配线架（墙挂式） 110PB2-300FT COMMSCOPE 个 ￥1,600.00 
过线槽（300对PB型） 188D3 COMMSCOPE 个 ￥650.00 
110PB型900对配线架（墙挂式） 110PB2-900FT COMMSCOPE 个 ￥3,600.00 
过线槽（900对PB型） 188C3 COMMSCOPE 个 ￥1,100.00 
1对普通跳线 CCW-F1/24 COMMSCOPE 轴/KFT ￥170.00 
2对普通跳线 CCW-F2/24 COMMSCOPE 轴/KFT ￥340.00 
1对110-110语音快接跳线1.5米（超五类） 110P2CAT5F-5B COMMSCOPE 条 ￥39.00 
1对110-110语音快接跳线2.1米（超五类） 110P2CAT5F-7B COMMSCOPE 条 ￥43.00 
1对110-110语音快接跳线2.7米（超五类） 110P2CAT5F-9B COMMSCOPE 条 ￥50.00 
1对110-110语音快接跳线3.6米（超五类） 110P2CAT5F-12B COMMSCOPE 条 ￥55.00 
1对110-110语音快接跳线4.5米（超五类） 110P2CAT5F-15B COMMSCOPE 条 ￥62.00 
2对110-110语音快接跳线1.5米（超五类） 110P4CAT5F-5B COMMSCOPE 条 ￥42.00 
2对110-110语音快接跳线2.1米（超五类） 110P4CAT5F-7B COMMSCOPE 条 ￥45.00 
2对110-110语音快接跳线2.7米（超五类） 110P4CAT5F-9B COMMSCOPE 条 ￥50.00 
2对110-110语音快接跳线3.6米（超五类） 110P4CAT5F-12B COMMSCOPE 条 ￥55.00 
2对110-110语音快接跳线4.5米（超五类） 110P4CAT5F-15B COMMSCOPE 条 ￥65.00 
4对110-110语音快接跳线1.5米（超五类） 110P8CAT5F-5B COMMSCOPE 条 ￥65.00 
4对110-110语音快接跳线2.1米（超五类） 110P8CAT5F-7B COMMSCOPE 条 ￥75.00 
4对110-110语音快接跳线2.7米（超五类） 110P8CAT5F-9B COMMSCOPE 条 ￥85.00 
4对110-110语音快接跳线3.6米（超五类） 110P8CAT5F-12B COMMSCOPE 条 ￥95.00 
4对110-110语音快接跳线4.5米（超五类） 110P8CAT5F-15B COMMSCOPE 条 ￥105.00 
1对110-RJ45语音快接跳线1.5米 119P2GS-05 COMMSCOPE 条 ￥48.00 
1对110-RJ45语音快接跳线2.1米 119P2GS-07 COMMSCOPE 条 ￥50.00 
1对110-RJ45语音快接跳线4.5米 119P2GS-15 COMMSCOPE 条 ￥65.00 
4对110-RJ45语音快接跳线1.5米（六类） 119P8GS-05 COMMSCOPE 条 ￥93.00 
4对110-RJ45语音快接跳线2.1米（六类） 119P8GS-07 COMMSCOPE 条 ￥94.00 
4对110-RJ45语音快接跳线2.7米（六类） 119P8GS-09 COMMSCOPE 条 ￥105.00 
4对110-RJ45语音快接跳线4.5米（六类） 119P8GS-15 COMMSCOPE 条 ￥125.00 
光纤配线架类 
12口光纤盒（墙挂式） LIU100A3 COMMSCOPE 个 ￥410.00 
6口ST光纤面板 10AST COMMSCOPE 个 ￥45.00 
6口SC光纤面板（单工） 10SC1 COMMSCOPE 个 ￥100.00 
3口SC光纤面板（双工） 10SC1-DPLX COMMSCOPE 个 ￥110.00 
6口LC光纤面板（双工） 10LC1-DPLX COMMSCOPE 个 ￥120.00 
盲面板 F86AK8612 COMMSCOPE 个 ￥65.00 
光纤配线架（机架式） 600A2 COMMSCOPE 个 ￥650.00 换型停产
12口ST光纤面板（不含耦合器） 12ST COMMSCOPE 个 ￥210.00 换型停产
24口ST光纤面板（不含耦合器） 24ST COMMSCOPE 个 ￥220.00 换型停产
12口LC光纤面板（双工）不含耦合器 12LC COMMSCOPE 个 ￥340.00 换型停产
24口LC光纤面板（双工）不含耦合器 24LC COMMSCOPE 个 ￥340.00 换型停产
12口SC光纤面板（单工）不含耦合器 12SC COMMSCOPE 个 ￥240.00 换型停产
24口SC光纤面板（单工）不含耦合器 24SC COMMSCOPE 个 ￥250.00 换型停产
12口SC光纤面板（双工）不含耦合器 12SC-DUPLEX COMMSCOPE 个 ￥230.00 换型停产
光纤盖板 183U1 COMMSCOPE 个 ￥190.00 换型停产
光纤支架 1U-19 COMMSCOPE 个 ￥300.00 换型停产
光纤配线架（机架式抽拉式） 600B2 COMMSCOPE 个 ￥850.00 换型停产
12口ST光纤面板（不含耦合器） 12ST1 COMMSCOPE 个 ￥280.00 换型停产
24口ST光纤面板（不含耦合器） 24ST1 COMMSCOPE 个 ￥280.00 换型停产
12口LC光纤面板（双工）不含耦合器 12LC1 COMMSCOPE 个 ￥340.00 换型停产
24口LC光纤面板（双工）不含耦合器 24LC1 COMMSCOPE 个 ￥340.00 换型停产
12口SC光纤面板（单工）不含耦合器 12SC1 COMMSCOPE 个 ￥280.00 换型停产
24口SC光纤面板（单工）不含耦合器 24SC1 COMMSCOPE 个 ￥280.00 换型停产
12口SC光纤面板（双工）不含耦合器 12SC1-DUPLEX COMMSCOPE 个 ￥300.00 换型停产
光纤盖板 184U1 COMMSCOPE 个 ￥180.00 换型停产
光纤支架 1U-17 COMMSCOPE 个 ￥280.00 换型停产
72口光纤配线架（机架式） LST1U-072/7 COMMSCOPE 个 ￥2,200.00 
6孔ST口光纤面板 1000ST COMMSCOPE 包/12个 ￥850.00 
6孔LC双工口光纤面板 1000LC1 COMMSCOPE 个 ￥140.00 
3孔SC双工口光纤面板 1000SC1-DPLX COMMSCOPE 个 ￥120.00 
盲面板（FOR LST1U-072/7） 1000BK COMMSCOPE 个 ￥65.00 
ST多模耦合器 C2010A-2 COMMSCOPE 个 ￥32.00 
ST单模耦合器 C3000A-2 COMMSCOPE 个 ￥75.00 
SC单/多模耦合器（单工） C6000A-4 COMMSCOPE 个 ￥88.00 
SC单/多模耦合器（双工） C6060A-4 COMMSCOPE 个 ￥85.00 
LC多模耦合器（双工） C1001B-2 COMMSCOPE 个 ￥65.00 
LC单模耦合器（双工） C1101A-2 COMMSCOPE 个 ￥90.00 
ST多模光纤头 P2020C-C-125 COMMSCOPE 个 ￥43.00 
ST单模光纤头 P3020A-Z-125 COMMSCOPE 个 ￥75.00 
SC多模光纤头（用于3.0mm或1.6mm软线） P6200A-Z-125 COMMSCOPE 个 ￥65.00 
SC单模光纤头（用于3.0mm或1.6mm软线） P6000A-Z-125 COMMSCOPE 个 ￥125.00 
SC多模光纤头（用于0.9mm缓冲光纤） P6201A-Z-125 COMMSCOPE 个 ￥55.00 
SC单模光纤头（用于0.9mm缓冲光纤） P6001A-Z-125 COMMSCOPE 个 ￥125.00 
LC多模光纤头（单工） P1001A-Z-125 COMMSCOPE 个 ￥45.00 
LC单模光纤头（单工） P1101A-Z-125 COMMSCOPE 个 ￥75.00 
光纤磨接工具（带烘干炉） 1032B6 COMMSCOPE 套 ￥22,500.00 
光纤磨接工具（不带烘干炉） 1032F1 COMMSCOPE 套 ￥18,000.00 
光纤磨接迷你工具 1032H COMMSCOPE 套 ￥5,500.00 
1032F1和1032B6的LC升级工具 D182959 COMMSCOPE 套 ￥5,200.00 
光纤耗材（烘干型） D182038 COMMSCOPE 套 ￥1,600.00 
光纤耗材（快干型） D182720 COMMSCOPE 套 ￥2,350.00 
尾纤类 
ST多模单芯尾纤（62.5/125)1.5米 BL1EP-UC-5 COMMSCOPE 条 ￥125.00 
SC多模单芯尾纤（62.5/125)1.5米 3SC-5 COMMSCOPE 条 ￥135.00 
LC多模单芯尾纤（62.5/125)1.5米 BL1LC-UC-5 COMMSCOPE 条 ￥135.00 
SC多模单芯尾纤（50/125)1.5米 TZ1SC-UC-5 COMMSCOPE 条 ￥135.00 
LC多模单芯尾纤（50/125)1.5米 TZ1LC-UC-5 COMMSCOPE 条 ￥140.00 
ST单模单芯尾纤1.5米 1STP-5 COMMSCOPE 条 ￥125.00 
SC单模单芯尾纤1.5米 TS1SC-5 COMMSCOPE 条 ￥135.00 
LC单模单芯尾纤1.5米 BS1LC-UC-5 COMMSCOPE 条 ￥145.00 
光纤跳线类 
ST-ST单模光纤跳线3米（双芯） TS2EP-EP-10 COMMSCOPE 条 ￥600.00 
ST-SC单模光纤跳线3米（双芯） TS2EP-SC-10 COMMSCOPE 条 ￥600.00 
ST-LC单模光纤跳线3米（双芯） TS2LC-EP-10 COMMSCOPE 条 ￥600.00 
SC-LC单模光纤跳线3米（双芯） TS2LC-SC-10 COMMSCOPE 条 ￥600.00 
LC-LC单模光纤跳线3米（双芯） TS2LC-LC-10 COMMSCOPE 条 ￥600.00 
SC-SC单模光纤跳线3米（双芯） TS2SC-SC-10 COMMSCOPE 条 ￥600.00 
ST-ST多模光纤跳线(62.5/125)3米（双芯） FL2EP-EP-10 COMMSCOPE 条 ￥420.00 
ST-SC多模光纤跳线(62.5/125)3米（双芯） FL2EP-SC-10 COMMSCOPE 条 ￥450.00 
SC-SC多模光纤跳线(62.5/125)3米（双芯） LL2SC-SC-10 COMMSCOPE 条 ￥500.00 
LC-ST多模光纤跳线(62.5/125)3米（双芯） ML2LC-EP-10 COMMSCOPE 条 ￥450.00 
LC-SC多模光纤跳线(62.5/125)3米（双芯） ML2LC-SC-10 COMMSCOPE 条 ￥500.00 
LC-LC多模光纤跳线(62.5/125)3米（双芯） ML2LC-LC-10 COMMSCOPE 条 ￥500.00 
ST-ST多模光纤跳线(50/125)3米（双芯） MZ2EP-EP-10 COMMSCOPE 条 ￥500.00 
ST-SC多模光纤跳线(50/125)3米（双芯） MZ2EP-SC-10 COMMSCOPE 条 ￥550.00 
SC-SC多模光纤跳线(50/125)3米（双芯） MZ2SC-SC-10 COMMSCOPE 条 ￥600.00 
LC-ST多模光纤跳线(50/125)3米（双芯） MZ2LC-EP-10 COMMSCOPE 条 ￥500.00 
LC-SC多模光纤跳线(50/125)3米（双芯） MZ2LC-SC-10 COMMSCOPE 条 ￥550.00 
LC-LC多模光纤跳线(50/125)3米（双芯） MZ2LC-LC-10 COMMSCOPE 条 ￥600.00

结构化综合布线系统在证券交易所中的应用实例

（本方案为某中型证券交易所综合布线实例） 一、系统概述 采用结构化综合布线，使布线结构合理，安全可靠，使用方便，易于维护；采用高速以太网技术，主要网段以100Mbps速率传输，以使用户达到经济实惠的目的；采用三层交换技术，以高性能的交换式Switch为核心，建立高性能的交换技术以太网；提供网络容错技术，以双服务器技术达到高效、可靠的目的，可实现SFT III（双机热备份），及硬盘镜像等多种容错技术，保证运行的安全可靠。 二、证券网络功能分布与配置 楼层建筑情况如下: 营业大厅主体2层，楼高3.68米。面积约为2500平方米，大厅有一定数目的终端信息输出口,共需信息点710个。用于连接计算机终端、电话、监控等设备。 信息点分布表 楼层号; 功能区块; 信息点数量; 设备描述. 五楼; 自助委托; 30; IC机自动交易机. 五楼; 公用电话; 2; IC卡电话机. 五楼; 资金、委托柜台; 10; 柜台PC及办公电话. 五楼; 自动交易柜台; 2; 自动交割单打印. 五楼; 咨询台; 4; 柜台PC. 五楼; 钱龙查询; 10; 行情查询. 五楼; 中户室; 400; 终端PC. 六楼; 大户室; 120; 终端PC. 六楼; 办公室; 64; 办公PC. 六楼; 中心机房; 68; 服务器及其它PC. 总计; 710. 功能说明 五楼功能说明 散户交易大厅：资金、委托柜台留10个电脑信息点，散户厅留30个自助委托、10个钱龙查询； 管理办公室内：机柜6个电脑点控制散户厅8台大显示器及厅内大屏；2台公用电话； 咨询台：4个电脑信息点； 中户室：每个房间放10个电脑信息点； 办公室：2个点； 六楼功能说明 大户室：每个房间4个电脑信息点，交易部办公室2个点； 办公室：每个房间2个电脑点，2个电话点； 机房：作为电话、电源、电脑控制中心，电脑机房内划出一小间为ＵＰＳ机房，作为整个营业部的电源控制中心，机房内留38个信息点，为所有电脑、电话信息点汇集处，所有电话进线应在机房内，通过配线架进入综合布线系统，办公室每个房间4个信息点。 三、网络综合布线系统设计 布线系统概述 结构化综合布线技术和产品已基本定型，比较有代表性的供应商有美国的Lucent公司、美国AMP公司和加拿大北方电讯。 中国工程标准化协会于一九九五年正式颁布了《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》，表明我国的结构化综合布线产业已进入正规化发展道路。 综合布线系统 (Premises Distribution System)全称“建筑与建筑群综合布线系统”。它是随着现代化通信需求的不断发展、对布线系统的要求越来越高的情况下推出的从整体角度来考虑的一种标准布线系统，是为满足未来高速网络的需求而设计的。它使用高品质标准材料，采取组合压接的方式，因此使用其元件很容易组合成一套完整的配线系统 (不需要长期的专业人员维护)。同时采用高质量双绞线和光纤可以同时传送话音、高速数据、高显像度图片并符合ISDN标准。当然与外部通讯网络相连接也不会有任何困难。 根据EIA/TIA 568标准，建筑物综合布线系统由六个独立的子系统组成： 工作区子系统(用户端子)：由终端设备连接到信息插座的连线组成，它包括装配软线、连接器和连接所需的扩展软线，并在终端设备和I/O之间搭桥。 水平子系统(平面楼层系统)：实现信息插座和管理子系统（配线架）之间的连接。一般采用双绞线，为语音及数据的输出点。 主干子系统(垂直竖井系统)：实现计算机设备、程控交换机和各管理子系统间的连接。常用介质是多芯双绞线、光纤。 管理间子系统(布线配线系统)：实现配线管理，通过使用颜色编码，使得追踪和跳线变得很容易。此外，它的体积小，比传统的配线箱节省50%的空间。 设备间子系统(机房子系统)：提供主干与网络连接的硬件环境与接口，如PBX、大型机、计算机网络通讯中枢等设备。在该子系统中有大量硬件设备，集中了大量的通讯干线。 建筑群子系统(户外系统)：实现建筑物之间相互连接，包括支持楼群之间通信的传输介质及各种支持设备，如电缆、光缆及电气保护设备；以及微波，无线电视等其它通讯手段。 性能要求 计算机网络涉及到许多内容和协议，每个协议都拥有在遵循国际标准的基础上各自的特点，对布线要求有着一些差别，同时随着技术的发展，用户对带宽和频宽需求的增加， 对布线的要求是在不用作较大的改变的同时，适应新的技术和用户站点的增加或传输速率的增加，具有更好的智能性和灵活性。 结构化布线满足当今市场的需求：如电话、计算机、保安、电传、以及电脑辅助设计工作站和集中控制系统。 作为整个网络系统乃至整个集成系统的基础，布线系统必须具有这样一些特性。 1、可靠性、实用性 布线系统要能够充分适应现代和未来技术发展，实现话音、高速数据通信、高显像度图片传输，支持各种网络设备、通讯协议和包括管理信息系统、商务处理活动、多媒体系统在内的广泛应用。布线系统还要能够支持其它一些非数据的通讯应用，如电话系统等。 2、先进性 布线系统作为整个大楼的基础设施，要采用先进的科学技术，要着眼于未来，保证系统具有一定的超前性，使布线系统能够支持未来的网络技术和应用。 3、灵活性 布线系统对其服务的设备有一定的独立性，能够满足多种应用的要求，每个信息点可以联接不同的设备，如数据终端、模拟或数字式电话机、程控电话或分机、个人计算机、工作站、打印机、多媒体计算机、和主机等。布线系统要可以连接成包括星型、环型、总线型等各种不同的逻辑结构。 4、模块化 布线系统中除去固定于建筑物内的水平线缆外，其余所有的设备都应当是可任意更换插拔的标准组件，以方便使用、管理和扩充。 5、扩充性 布线系统应当是可扩充的，以便在系统需要发展时，可以有充分的余地将设备扩展进去。 6、标准化 布线系统要采用和支持各种相关技术的国际标准、国家标准及工业标准，这样可以使得作为基础设施的布线系统不仅能支持现在的各种应用，还能适应未来的技术发展。 布线系统选型 现在通用的布线系统所采用的产品种类很多。证券营业部要求有高度的可靠性、准确性和互联性,推荐采用Lucent公司产品，Lucent综合布线系统可以支持各大计算机及通讯厂家的产品，请参阅有关介绍。 结构化布线系统应满足以下的要求 A、必须选用技术先进、质量优良、技术含量高、性能价格比好的新产品，确保整个系统的先进性、开放性、实用性、安全性、可扩充性，设计应遵循工业标准。 B、工作区子系统要求每个信息点能达到100M的数据传输速率。 C、布线系统应具有良好的开放性，只需通过跳线便可满足各种不同的新需求。 D、布线系统应便于维护和管理，所有插座、配线架、跳线均有统一编号和标记对照表及色标标示，并备案。 E、布线应考虑到可扩充性。 设计原则 通常实施后的结构化布线系统将为数据、话音等信息提供实用的、灵活的、可扩展的模块化介质通路。 综合以上设计需求，及技术规范，我们采用全球行内最老资格及最有经验的独立 ,系统取向的通信布线公司 －－Lucent的结构化布线技术及产品，它是得到国际及中国认可的结构化布线产品。可以将话音、数据、图象等设备彼此相连，同时与外部通信数据网络相连，统一规划、设计，一步到位地汇集在一套模块化、 结构化的综合布线系统中，支持各类数据通信、多媒体技术以及信息管理和未来的发展。Lucent建筑群综合布线系统 ，支持各种系统和设备集成，具有投资保护性，从而在硬件、软件、培训方面的投资不会浪费。为用户高速信息管理网提供一条实用的和可扩展的模块化介质通路。 设计遵循下列标准 中国工程建设标准化协会标准（CESC72:97） 《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》 中国工程建设标准化协会标准 (CESC 98:97) 《建筑与建筑群综合布线系统施工及验收规范》 IEEE 802.3 10BASE-T, 10BASE-FL IEEE 802.3u 100BASE-TX, 100BASE-FX IEEE 802.3z 1000BASE-LX EIA/TIA-568/569，EIA/TIA-TSB36/40,67商业建筑综合布线标准 ISO/IEC JTCI/SC25/WG3 ISO 11801标准 ANSI FDDI/TPDDI ANSI X3T9.5 Lucent开放式布线系统PDS设计总则及安装规范 中国建筑电气设计规范 遵照以上标准及计算机网络原理，结合大楼网络工程的要求及大楼结构的具体情况，我们将集合Lucent认证工程师、网络工程师、系统工程师积极参与办公楼综合布线工程的设计、施工和验收。 大楼布线系统，按国际标准 EIA/TIA 568及ISO 11801 标准，每个数据I/O 干线距离不能超过90M。各配线间的安排是在遵循EIA/TIA-568B、EIA/TIA-569 的标准进行系统结构、系统划分、设备配置的，并考虑到新主楼建筑各楼层的实际信息点而确定的。具体布置见其系统图和配置图,对大楼的综合布线设计。 四、设计方案 从实用、先进考虑水平数据点和语音点均采用Lucent超五类双绞线。数据主干采用室内多模光纤。 标准结构化布线系统由以下六个子系统组成 水平区子系统、工作区子系统、管理区子系统、垂直主干子系统、建筑群子系统、和设备间子系统。根据营业大厅的实际情况，其结构化布线主要包括：水平区子系统、工作区子系统、管理区子系统、设备间子系统及垂直主干子系统，五个子系统。 具体设计如下 1、工作区子系统设计 工作区子系统由终端设备连到信息插座的连线组成，它包括有连接软线、适配器和其他电子器件。通过连接软线和适配器将终端设备同信息输入输出口相连。我们为用户提供用连接跳线，其相对简单，易移动、变更设备。 各楼层工作区信息点分布情况如下表 序号; 楼层号; 数据信息点（D）; 语音信息点（V）. 01; 05; 450; 8. 02; 06; 222; 30. 合计：; 672; 38. 工作区材料说明 A、RJ-45数据信息模块：采用Lucent超五类信息模块，需材料710只，用于工作区信息点。 B、信息点面板：采用Lucent双口面板施工，需材料355只。 C、连接跳线：采用模块化跳线，需材料710条。用于工作区终端设备与信息点的连接。 2、水平干线子系统的设计 水平区子系统是连接管理子系统到水平区子系统之间的连接。包括水平布线和信息插座、电缆终端及交换。数据水平传输介质采用Lucent超五类双绞线。 设计电源插座和信息插座的水平间距为300mm，距地面为300mm。 线缆长度计算 Lucent结构化布线规定的线缆长度计算方法如下 (1) 由图纸所示信息插座位置确定线缆走向 (2) 确定分配线架所管理的区域及安装的高度 (3) 确定分配线架至最远信息插座的距离(Lmax) (4) 确定分配线架至最近信息插座的距离(Lmin) (5) 计算平均距离Lave=(Lmax+Lmin)/2 (6) 计算平均实际距离Lture=Lave X1.1+N 其中1.1倍为余量,N为端接长度 = 2倍层高 材料计算过程 主楼最远信息点距离Lmax=70米，最短距离Lmin=40米 依照计算公式：Lave=(70+40)/2=55米 Lture=laveX1.1+N=55X1.1+8=68.5米 （N为2倍层高） 主楼水平线平均长度约为68.5米 每箱4对双绞线按305米计算，每箱双绞线可安装IOS 插座个数为 305/Lture=305/68.5=5个IOS 全楼710个超五类信息出口(数据信息出口)共需： Lucent超五类双绞线，箱数M=710/5=142箱。 全楼水平区材料 Lucent超五类双绞线：142箱 3、管理子系统设计 管理子系统是放置电缆布线设备，用来对线缆提供端接和跳接线管理，包括水平、主干布线系统的机械终端和建筑群主干的交换。从应用的角度来看，管理子系统就是对各种信息提供一种流向管理，使某种信息流通过结构化布线系统到达相应的控制和交换设备。双绞线及垂直主干线缆均端接到配线架上，绝对不允许没有端接而散露的双绞线存在。因此该配线架的数量应根据I/ O 口数量 、骨干线缆的对数 、一定的冗余量来定，以达到最大的灵活性。 本方案设计在5楼设有管理子系统，管理5楼56个电脑信息点。该子系统信息点计458个，采用LUCENT PM2150B-48口快接式配线架10只。 总计配线架：LUCENT PM2150B-48X10只 4、设备室子系统设计 设备室子系统指设备间内与设备有关的系统。EIA/TIA569 标准规定了设备间的设备布线，它是布线系统最主要的管理区域，所有楼层的资料由电缆或光纤传送至此。此系统安装在计算机系统、网络系统和程控机系统的主机房内。我们设计一个标准的 2000mm*600mm*600mm，19 英寸机柜，对整个计算机进行全面管理，并由此可作为对外窗口，如访问INTERNET。 材料计算 本布线系统的设备间是整个大厅的数据总机房，管理整个大厅的信息点，大厅的共计710个信息点，五楼458个信息点通过五楼管理子系统内的光纤交换机，接入中心机房，六楼252个信息点直接接入该中心机房设备室。 材料计算过程 电脑部分：该子系统信息点总计252个，Lucent 48口快接式配线架6只。 大楼设备间材料共计： Lucent PM2150B-48口快接式配线架：6只 5、垂直主干子系统 垂直主干子系统指从各楼层的分配线间IDF接到楼内主设备间MDF的LUCENT LGBC-006D-LRX 六芯室内多模光纤。它连接设备间和入口设备，包括主干交换、中间交换、和用于主干到主干交换的接插线和插头。 材料项目 数据的主干采用LUCENT LGBC-006D-LRX 六芯室内多模光纤。从五楼楼层配线间牵二根光纤到六楼计算中心总机房，其中一根为冗余备份，共需光纤120米。 大楼垂直主干所需材料 六芯室内多模光纤：120米 五、结构化布线系统对大楼的要求 吊顶式天花板顶或架高地台层用于布线。 设备间有足够的空间用于安装配线架等。 安放主干的分配线间有足够的空间用于安装配线架等。 用户完成对建筑物的整改工作。 对布线系统的修改(不包括增加和改变跳线)须另外核算。 施工过程中，用户提供存放PDS材料的地方。 用户配合提供施工用水、用电。 用户协调各个施工队的工程配合。 六、Lucent综合布线系统介绍 支持不同计算机厂家的计算机设备 IBM的AS/400,系统 36/38, 3270 终端A类接口； HP 的 HP 9000 系统计算机 ； UNISYS 的小型机 ； DEC 以及 OLIVETTI 等公司的计算机的连接 支持不同类型的计算机网络的连接 ETHERNET、STARLAN、NOVWLL、TOKEN RING； FDDI、TPDDI、ATM； EIA RS232、RS422、RS423 等远程接口 支持话音应用，适合多厂家的PBX的应用，主要有： MATRA COMMUNICATIONS ROLM MITE1 ICL NORTHERN TELECOM 图象支持基带图象传输 七、PDS综合布线系统图 八、系统配置清单及报价 报价原则 工程项目均按照Lucent统一报价原则进行报价，包括以下内容： - 布线系统材料费 信息插座、水平线缆、主干线缆、管理配线架、跳线、工具、测试设备。 - 布线系统方案设计案 根据Lucent统一原则，为材料人民币报价的5%收取，包括设计文档及设计图纸的费用。 - 布线系统施工、测试。 根据Lucet统一原则，为材料人民币报价的20%收取。包括工作为： 线缆的布放。 线缆总配线架和层分配线架的卡接、安装、和线缆接续。 计算机中心机房接续单元安装及线缆的接续。 各层信息出口的安装和接续。 UTP测试：各层各房间每个信息点与配线架之间的UTP，包括开、短路、异位、连通性测试内容，并提供测试报告。 系统配置报价清单 品 名; 单 价; 包 装; 数 量; 总 价. 水平区子系统. Lucent超五非屏蔽双绞线; 1000英尺; 142. 用户区子系统. Lucent超五类信息模块; 只; 710. 模块化连接跳线; 14英尺; 710. Lucent双口面板底盒; 只; 355. 管理区子系统. Lucent 48口快接式配线架; 只; 10. 19 英寸机柜; 20U/只; 1. 设备间子系统. Lucent 48口快接式配线架; 只; 6. 19 英寸机柜; 20U/只; 1. 垂直主干子系统. Lucent 室内多模6蕊光纤; 米; 120. SC光纤接口; 只; 4. 材料总报价. 设计费5%. 施工管理、测试20%. 布线系统总报价.

SIEMON布线产品

型 号; 名 称; 人民币. 9C5X4-E2; 五类四对双绞线; 480. 9C6X4-E3; 六类四对双绞线; 820. 9C3R25-E2; 3类25对电缆. 9C5X25-E1; 5类25对电缆. 9E5R4; 超五类四对软跳线; 1505.03. CJ5-W1-1000-03; 三类单对跳线（红色）; 708.29. CJ5-W1-1000-06; 三类单对跳线（蓝色）; 708.29. CPT; 剥线工具; 32.22. FC1-SA-MM-B80-B; ST多模光纤头（简装）; 40.18. FC1-SC-MM-80-B; SC多模光纤头（简装）; 48.50. FC2-SC-MM-B80-B; SC多模光纤头双芯（简装）; 90.94. FCP3-DWR; 抽屉式光纤接续箱; 1240.29. FCP3-RACK; 固定式光纤接续箱; 544.36. FJ1-SASA-MM-01; 1米单芯多模光纤跳线（ST-ST）; 148.84. FJ1-SASA-MM-03; 3米单芯多模光纤跳线（ST-ST）; 167.38. FJ1-SASA-MM-05; 5米单芯多模光纤跳线（ST-ST）; 185.93. FJ2-SASA-MM-01; 1米双芯多模光纤跳线（ST-ST）; 285.79. FJ2-SASA-MM-03; 3米双芯多模光纤跳线（ST-ST）; 312.18. FJ2-SASA-MM-05; 5米双芯多模光纤跳线（ST-ST）; 338.57. FJ2-SASC-MM-01; 1米双芯多模光纤跳线（ST-SC）; 299.22. FJ2-SASC-MM-03; 3米双芯多模光纤跳线（ST-SC）; 325.62. FJ2-SASC-MM-05; 5米双芯多模光纤跳线（ST-SC）; 352.01. FJ2-SCSC-MM-01; 1米双芯多模光纤跳线（SC-SC）; 312.30. FJ2-SCSC-MM-03; 3米双芯多模光纤跳线（SC-SC）; 338.69. FJ2-SCSC-MM-05; 5米双芯多模光纤跳线（SC-SC）; 365.08. FT-CKIT-L; 光纤耗材; 2382.97. FTERM-L; 光纤工具包; 10639.85. HD5-16B; 超五类16口快接配线架，简装; 653.25. HD5-24B; 超五类24口快接配线架，简装; 867.24. HD5-48B; 超五类48口快接配线架，简装; 1734.35. HD6-16; 六类16口快接配线架; 907.30. HD6-24B; 六类24口快接配线架，简装; 1144.23. HD6-48B; 六类48口快接配线架，简装; 2288.46. MC5-8T-03-B06; 超五类3英尺跳线; 32.81. MC5-8T-05-B06; 超五类5英尺跳线; 37.09. MC5-8T-07-B06; 超五类7英尺跳线; 41.13. MC5-8T-10-B06; 超五类10英尺跳线; 47.43. MC5-8T-15-B06; 超五类15英尺跳线; 58.01. MC6-8T-05-B06; 六类5英尺跳线; 67.05. MC6-8T-07-B06; 六类7英尺跳线; 70.85. MC6-8T-10-B06; 六类10英尺跳线; 77.39. MC6-8T-15-B06; 六类15英尺跳线; 89.52. MX6-02B; 六类斜口模块，带防尘门，简装; 46.36. MX-BFP-S-01-02; 1口面板; 11.89. MX-BFP-S-02-02; 2口面板; 11.89. MX-BFP-S-03-02; 3口面板; 11.89. MX-BFP-S-04-02; 4口面板; 11.89. MX-BFP-S-06-02; 6口面板; 11.89. MX-C5-02-DB; 超五类斜口模块，带防尘门，简装; 29.48. MX-F-C5-02B; 超五类平口模块，简装; 26.99. P-8-8; RJ45头; 2.50. PT-908; 压接工具; 1103.20. RIC3-24-01; 24口光纤连接中心; 2001.84. RIC3-36-01; 36口光纤连接中心; 2140.10. RIC3-48-01; 48口光纤连接中心; 2251.01. RIC3-72-01; 72口光纤连接中心; 2376.31. RIC-F-BLNK-01; 空白挡板; 17.96. RIC-F-SA6-01; 6口ST光纤耦合器; 191.16. RIC-F-SA8-01; 8口ST光纤耦合器; 254.88. RIC-F-SA12-01; 12口ST光纤耦合器; 393.38. RIC-F-SC6-01; 6口SC光纤耦合器; 275.09. RIC-F-SC8-01; 8口SC光纤耦合器; 366.75. RIC-F-SC12-01; 12口SC光纤耦合器; 539.24. S110AB2-100FT; 100对墙装110配线架; 186.17. S110AB2-300FT; 300对墙装110配线架; 533.06. S110DB1-100RFT; 100对机柜110配线架; 382.80. S110DB1-200RFT; 200对机柜110配线架; 598.45. S110DB1-300RFT; 300对机柜110配线架; 854.87. S110DB2-100RWM; 100对机柜110配线架，带理线器; 412.64. S110DB2-200RWM; 200对机柜110配线架，带理线器; 750.97. S110P1; 1对快接头; 12.48. S110P2; 2对快接头; 24.97. S110P4; 4对快接头; 26.27. S110-RWM-01; 理线器; 187.00. S788J5; 5对打线工具; 1506.58. S814-110; 1对打线工具; 708.65. SM1-5-T4-02; 1口表面安装盒; 52.78. SM2-5-T4-02; 2口表面安装盒; 85.12. SWIC3-M-01; 墙装光纤盒; 455.55. 9F6B1-2A; 室内多模2芯光纤; 9.5. 9F6B1-4A; 室内多模4芯光纤; 15. 9F6B1-6B; 室内多模6芯光纤; 21.5. 9F6B1-8C; 室内多模8芯光纤; 24. 9F6B1-12D; 室内多模12芯光纤; 42.

| 中文描述 | 产品型号 | 制造厂 | 单位 | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面板系列 |  |  |  |  |  |
| 86系列单口弹簧门面板 | M10CF-262 | COMMSCOPE | 个 | ￥8 |  |
| 86系列双口弹簧门面板 | M12CF-262 | COMMSCOPE | 个 | ￥8 |  |
| 86系列四口面板 | M14CF-262 | COMMSCOPE | 个 | ￥8 |  |
| 屏蔽超五类系列 |  |  |  |  |  |
| 超五类四对屏蔽双绞线 | 1261004FSL | COMMSCOPE | 箱/KFT | ￥900 |  |
| 超五类屏蔽信息模块 | MFP120-262 | COMMSCOPE | 个 | ￥42 |  |
| 24口屏蔽配线架模板 | UMP | COMMSCOPE | 个 | ￥650 |  |
| 1U理线器 | 1U-APHCM | COMMSCOPE | 个 | ￥130 |  |
| 7英尺超五类屏蔽跳线 | D8FP-7FT | COMMSCOPE | 条 | ￥53 |  |
| 9英尺超五类屏蔽跳线 | D8FP-9FT | COMMSCOPE | 条 | ￥60 |  |
| 屏蔽六类系列 |  |  |  |  |  |
| 六类四对屏蔽双绞线 | 1271004ASL | COMMSCOPE | 箱/KFT | ￥1,450 |  |
| 六类屏蔽信息模块 | MFP420 | COMMSCOPE | 个 | ￥65 |  |
| 24口屏蔽配线架模板 | UMP | COMMSCOPE | 个 | ￥650 |  |
| 1U理线器 | 1U-APHCM | COMMSCOPE | 个 | ￥130 |  |
| 7英尺六类屏蔽跳线 | G8FP-7FT | COMMSCOPE | 条 | ￥78 |  |
| 9英尺六类屏蔽跳线 | G8FP-9FT | COMMSCOPE | 条 | ￥86 |  |
| 经济型超五类非屏蔽系列 |  |  |  |  |  |
| 超五类四对非屏蔽双绞线（经济型） | 1053004ESL | COMMSCOPE | 箱/KFT | ￥470 |  |
| 超五类非屏蔽信息模块（经济型） | C5E-262 | COMMSCOPE | 个 | ￥22 |  |
| 超五类24口配线架模板(不含模块） | FMPC5E-24 | COMMSCOPE | 个 | ￥180 |  |
| 1U理线器 | 1U-APHCM | COMMSCOPE | 个 | ￥150 |  |
| 1.5米超五类非屏蔽RJ45跳线（经济型） | C5E-05 | COMMSCOPE | 条 | ￥16 |  |
| 2米超五类非屏蔽RJ45跳线（经济型） | C5E-07 | COMMSCOPE | 条 | ￥18 |  |
| 3米超五类非屏蔽RJ45跳线（经济型） | C5E-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥23 |  |
| 超五类非屏蔽系列 |  |  |  |  |  |
| 超五类四对非屏蔽双绞线（灰色） | 1061004CSL | COMMSCOPE | 箱/KFT | ￥560 |  |
| 超五类信息模块（白色） | MPS100E-262 | COMMSCOPE | 个 | ￥33 |  |
| 超五类信息模块（红色） | MPS100E-317 | COMMSCOPE | 个 | ￥33 |  |
| 超五类信息模块（蓝色） | MPS100E-318 | COMMSCOPE | 个 | ￥33 |  |
| 超五类信息模块（绿色） | MPS100E-226 | COMMSCOPE | 个 | ￥33 |  |
| 超五类24口配线架（2U高，含理线环） | PM2150PSE-24 | COMMSCOPE | 个 | ￥930 |  |
| 超五类48口配线架（4U高，含理线环） | PM2150PSE-48 | COMMSCOPE | 个 | ￥1,750 |  |
| 超五类24口配线架（1U高，不含理线器） | 1100PSCAT5E-24 | COMMSCOPE | 个 | ￥1,050 |  |
| 超五类48口配线架（2U高，不含理线器） | 1100PSCAT5E-48 | COMMSCOPE | 个 | ￥1,850 |  |
| 1.5米超五类非屏蔽RJ45跳线（灰色） | D8PS-5 | COMMSCOPE | 条 | ￥26 |  |
| 2米超五类非屏蔽RJ45跳线（灰色） | D8PS-7 | COMMSCOPE | 条 | ￥29 |  |
| 2.7米超五类非屏蔽RJ46跳线（灰色） | D8PS-9 | COMMSCOPE | 条 | ￥32 |  |
| 3米超五类非屏蔽RJ45跳线（灰色） | D8PS-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥34 |  |
| 4.5米超五类非屏蔽RJ45跳线（灰色） | D8PS-15 | COMMSCOPE | 条 | ￥40 |  |
| 7.5米超五类非屏蔽RJ45跳线（灰色） | D8PS-25 | COMMSCOPE | 条 | ￥55 |  |
| 15米超五类非屏蔽RJ45跳线（灰色） | D8PS-50 | COMMSCOPE | 条 | ￥95 |  |
| 六类非屏蔽系列 |  |  |  |  |  |
| 六类四对非屏蔽双绞线（灰色） | 1071004ESL | COMMSCOPE | 箱/KFT | ￥765 |  |
| 六类信息模块（白色） | MGS400BH-262 | COMMSCOPE | 个 | ￥47 |  |
| 六类信息模块（红色） | MGS400BH-317 | COMMSCOPE | 个 | ￥48 |  |
| 六类信息模块（蓝色） | MGS400BH-318 | COMMSCOPE | 个 | ￥48 |  |
| 六类信息模块（绿色） | MGS400BH-226 | COMMSCOPE | 个 | ￥48 |  |
| 六类24口配线架 | PM-GS3-24 | COMMSCOPE | 个 | ￥1,420 |  |
| 六类48口配线架 | PM-GS3-48 | COMMSCOPE | 个 | ￥2,600 |  |
| 六类24口配线架（1U高，不含理线器） | 1100GS3-24 | COMMSCOPE | 个 | ￥1,550 |  |
| 六类48口配线架（2U高，不含理线器） | 1100GS3-48 | COMMSCOPE | 个 | ￥2,750 |  |
| 1.5米六类非屏蔽RJ45跳线（灰色） | GS8E-5 | COMMSCOPE | 条 | ￥51 |  |
| 2米六类非屏蔽RJ45跳线（灰色） | GS8E-7 | COMMSCOPE | 条 | ￥53 |  |
| 2.7米六类非屏蔽RJ45跳线（灰色） | GS8E-9 | COMMSCOPE | 条 | ￥60 |  |
| 3米六类非屏蔽RJ45跳线（灰色） | GS8E-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥62 |  |
| 4.5米六类非屏蔽RJ45跳线（灰色） | GS8E-15 | COMMSCOPE | 条 | ￥80 |  |
| 7.5米六类非屏蔽RJ45跳线（灰色） | GS8E-25 | COMMSCOPE | 条 | ￥92 |  |
| 15米六类非屏蔽RJ45跳线（灰色） | GS8E-50 | COMMSCOPE | 条 | ￥135 |  |
| 室内主干大对数铜缆系列 |  |  |  |  |  |
| 三类25对大对数缆 | 1010025AGY | COMMSCOPE | 轴/KFT | ￥3,700 |  |
| 三类50对大对数缆 | 1010050AGY | COMMSCOPE | 轴/KFT | ￥6,300 |  |
| 三类100对大对数缆 | 1010100AGY | COMMSCOPE | 轴/KFT | ￥12,000 |  |
| 五类25对大对数缆 | 1061025FSL | COMMSCOPE | 轴/KFT | ￥7,400 |  |
| 室内主干光缆系列 |  |  |  |  |  |
| 2芯室内单模光纤 | 5200 002A WRYL | COMMSCOPE | 米 | ￥11 |  |
| 4芯室内单模光纤 | 5200 004A WRYL | COMMSCOPE | 米 | ￥17 |  |
| 6芯室内单模光纤 | 5200 006A WRYL | COMMSCOPE | 米 | ￥18 |  |
| 8芯室内单模光纤 | 5200 008A WRYL | COMMSCOPE | 米 | ￥26 |  |
| 12芯室内单模光纤 | 5200 012A WRYL | COMMSCOPE | 米 | ￥29 |  |
| 24芯室内单模光纤 | 5200 024A WRYL | COMMSCOPE | 米 | ￥48 |  |
| 2芯室内多模光纤(62.5/125) | 5200 002A MRSL | COMMSCOPE | 米 | ￥12 |  |
| 4芯室内多模光纤(62.5/125) | 5200 004A MRSL | COMMSCOPE | 米 | ￥18 |  |
| 6芯室内多模光纤(62.5/125) | 5200 006A MRSL | COMMSCOPE | 米 | ￥23 |  |
| 8芯室内多模光纤(62.5/125) | 5200 008A MRSL | COMMSCOPE | 米 | ￥29 |  |
| 12芯室内多模光纤(62.5/125) | 5200 012A MRSL | COMMSCOPE | 米 | ￥44 |  |
| 24芯室内多模光纤(62.5/125) | 5300 024A MRSL | COMMSCOPE | 米 | ￥100 |  |
| 2芯室内多模光纤(50/125)万兆150系列 | 5200 002A HRAQ | COMMSCOPE | 米 | ￥12 |  |
| 4芯室内多模光纤(50/125)万兆150系列 | 5200 004A HRAQ | COMMSCOPE | 米 | ￥18 |  |
| 6芯室内多模光纤(50/125)万兆150系列 | 5200 006A HRAQ | COMMSCOPE | 米 | ￥23 |  |
| 12芯室内多模光纤(50/125)万兆150系列 | 5200 012A HRAQ | COMMSCOPE | 米 | ￥44 |  |
| 2芯室内多模光纤(50/125)万兆300系列 | 5200 002A ZRAQ | COMMSCOPE | 米 | ￥16 |  |
| 4芯室内多模光纤(50/125)万兆300系列 | 5200 004A ZRAQ | COMMSCOPE | 米 | ￥28 |  |
| 6芯室内多模光纤(50/125)万兆300系列 | 5200 006A ZRAQ | COMMSCOPE | 米 | ￥38 |  |
| 12芯室内多模光纤(50/125)万兆300系列 | 5200 012A ZRAQ | COMMSCOPE | 米 | ￥64 |  |
| 6芯室内多模光纤(50/125)万兆550系列 | 5200 006A XRAQ | COMMSCOPE | 米 | ￥85 |  |
| 12芯室内多模光纤(50/125)万兆550系列 | 5200 012A XRAQ | COMMSCOPE | 米 | ￥165 |  |
| 室外主干光缆系列 |  |  |  |  |  |
| 4芯室外单模零水峰铠装光缆 | 5023 004A WXBK | COMMSCOPE | 米 | ￥13 |  |
| 6芯室外单模零水峰铠装光缆 | 5023 006A WXBK | COMMSCOPE | 米 | ￥15 |  |
| 12芯室外单模零水峰铠装光缆 | 5023 012A WXBK | COMMSCOPE | 米 | ￥18 |  |
| 18芯室外单模零水峰铠装光缆 | 5023 018A WXBK | COMMSCOPE | 米 | ￥21 |  |
| 24芯室外单模零水峰铠装光缆 | 5023 024A WXBK | COMMSCOPE | 米 | ￥23 |  |
| 4芯室外多模铠装光缆(62.5/125) | 5023 004A MXBK | COMMSCOPE | 米 | ￥29 |  |
| 6芯室外多模铠装光缆(62.5/125) | 5023 006A MXBK | COMMSCOPE | 米 | ￥34 |  |
| 12芯室外多模铠装光缆(62.5/125) | 5023 012A MXBK | COMMSCOPE | 米 | ￥49 |  |
| 18芯室外多模铠装光缆(62.5/125) | 5023 018A MXBK | COMMSCOPE | 米 | ￥65 |  |
| 24芯室外多模铠装光缆(62.5/125) | 5023 024A MXBK | COMMSCOPE | 米 | ￥81 |  |
| 4芯室外万兆多模铠装光缆(50/125)300系列 | 5023 004A ZXBK | COMMSCOPE | 米 | ￥48 |  |
| 6芯室外万兆多模铠装光缆(50/125)300系列 | 5023 006A ZXBK | COMMSCOPE | 米 | ￥59 |  |
| 12芯室外万兆多模铠装光缆(50/125)300系列 | 5023 012A ZXBK | COMMSCOPE | 米 | ￥93 |  |
| 18芯室外万兆多模铠装光缆(50/125)300系列 | 5023 018A ZXBK | COMMSCOPE | 米 | ￥128 |  |
| 24芯室外万兆多模铠装光缆(50/125)300系列 | 5023 024A ZXBK | COMMSCOPE | 米 | ￥162 |  |
| 室外铜缆系列 |  |  |  |  |  |
| 室外三类25对大对数非屏蔽线缆 | NCA4051-0025 | COMMSCOPE | 米 | ￥28 |  |
| 室外三类50对大对数非屏蔽线缆 | NCA4051-0050 | COMMSCOPE | 米 | ￥39 |  |
| 室外三类100对大对数非屏蔽线缆 | NCA4051-0100 | COMMSCOPE | 米 | ￥72 |  |
| 室外三类200对大对数非屏蔽线缆 | NCA4051-0200 | COMMSCOPE | 米 | ￥125 |  |
| 室外五类四对非屏蔽双绞线 | NCA4158 | COMMSCOPE | 箱/KFT | ￥2,400 |  |
| 铜缆配件类 |  |  |  |  |  |
| 110型100对配线架(墙挂式） | 110AB2-100FT | COMMSCOPE | 个 | ￥190 |  |
| 过线槽（墙挂式） | 110A3 | 国产 | 个 | ￥75 |  |
| 110型100对配线架(机架式） | 110DW2-100FT | COMMSCOPE | 个 | ￥125 |  |
| 安装背板（机架式） | 110RD2-200-19 | 国产 | 个 | ￥60 |  |
| 四对跳线块 | 110C-4 | COMMSCOPE | 包/10个 | ￥50 |  |
| 五对跳线块 | 110C-5 | COMMSCOPE | 包/10个 | ￥55 |  |
| 标签支架 | 188UT1-50 | COMMSCOPE | 包/6个 | ￥18 |  |
| 过线槽（机架式） | 110B3 | COMMSCOPE | 个 | ￥35 |  |
| 110PB型300对配线架（墙挂式） | 110PB2-300FT | COMMSCOPE | 个 | ￥1,600 |  |
| 过线槽（300对PB型） | 188D3 | COMMSCOPE | 个 | ￥650 |  |
| 110PB型900对配线架（墙挂式） | 110PB2-900FT | COMMSCOPE | 个 | ￥3,600 |  |
| 过线槽（900对PB型） | 188C3 | COMMSCOPE | 个 | ￥1,100 |  |
| 1对普通跳线 | CCW-F1/24 | COMMSCOPE | 轴/KFT | ￥170 |  |
| 2对普通跳线 | CCW-F2/24 | COMMSCOPE | 轴/KFT | ￥340 |  |
| 1对110-110语音快接跳线1.5米（超五类） | 110P2CAT5F-5B | COMMSCOPE | 条 | ￥39 |  |
| 1对110-110语音快接跳线2.1米（超五类） | 110P2CAT5F-7B | COMMSCOPE | 条 | ￥43 |  |
| 1对110-110语音快接跳线2.7米（超五类） | 110P2CAT5F-9B | COMMSCOPE | 条 | ￥50 |  |
| 1对110-110语音快接跳线3.6米（超五类） | 110P2CAT5F-12B | COMMSCOPE | 条 | ￥55 |  |
| 1对110-110语音快接跳线4.5米（超五类） | 110P2CAT5F-15B | COMMSCOPE | 条 | ￥62 |  |
| 2对110-110语音快接跳线1.5米（超五类） | 110P4CAT5F-5B | COMMSCOPE | 条 | ￥42 |  |
| 2对110-110语音快接跳线2.1米（超五类） | 110P4CAT5F-7B | COMMSCOPE | 条 | ￥45 |  |
| 2对110-110语音快接跳线2.7米（超五类） | 110P4CAT5F-9B | COMMSCOPE | 条 | ￥50 |  |
| 2对110-110语音快接跳线3.6米（超五类） | 110P4CAT5F-12B | COMMSCOPE | 条 | ￥55 |  |
| 2对110-110语音快接跳线4.5米（超五类） | 110P4CAT5F-15B | COMMSCOPE | 条 | ￥65 |  |
| 4对110-110语音快接跳线1.5米（超五类） | 110P8CAT5F-5B | COMMSCOPE | 条 | ￥65 |  |
| 4对110-110语音快接跳线2.1米（超五类） | 110P8CAT5F-7B | COMMSCOPE | 条 | ￥75 |  |
| 4对110-110语音快接跳线2.7米（超五类） | 110P8CAT5F-9B | COMMSCOPE | 条 | ￥85 |  |
| 4对110-110语音快接跳线3.6米（超五类） | 110P8CAT5F-12B | COMMSCOPE | 条 | ￥95 |  |
| 4对110-110语音快接跳线4.5米（超五类） | 110P8CAT5F-15B | COMMSCOPE | 条 | ￥105 |  |
| 1对110-RJ45语音快接跳线1.5米 | 119P2GS-05 | COMMSCOPE | 条 | ￥48 |  |
| 1对110-RJ45语音快接跳线2.1米 | 119P2GS-07 | COMMSCOPE | 条 | ￥50 |  |
| 1对110-RJ45语音快接跳线4.5米 | 119P2GS-15 | COMMSCOPE | 条 | ￥65 |  |
| 4对110-RJ45语音快接跳线1.5米（六类） | 119P8GS-05 | COMMSCOPE | 条 | ￥93 |  |
| 4对110-RJ45语音快接跳线2.1米（六类） | 119P8GS-07 | COMMSCOPE | 条 | ￥94 |  |
| 4对110-RJ45语音快接跳线2.7米（六类） | 119P8GS-09 | COMMSCOPE | 条 | ￥105 |  |
| 4对110-RJ45语音快接跳线4.5米（六类） | 119P8GS-15 | COMMSCOPE | 条 | ￥125 |  |
| 光纤配线架类 |  |  |  |  |  |
| 12口光纤盒（墙挂式） | LIU100A3 | COMMSCOPE | 个 | ￥410 |  |
| 6口ST光纤面板 | 10AST | COMMSCOPE | 个 | ￥45 |  |
| 6口SC光纤面板（单工） | 10SC1 | COMMSCOPE | 个 | ￥100 |  |
| 3口SC光纤面板（双工） | 10SC1-DPLX | COMMSCOPE | 个 | ￥110 |  |
| 6口LC光纤面板（双工） | 10LC1-DPLX | COMMSCOPE | 个 | ￥120 |  |
| 盲面板 | F86AK8612 | COMMSCOPE | 个 | ￥65 |  |
| 光纤配线架（机架式） | 600A2 | COMMSCOPE | 个 | ￥650 | 换型停产 |
| 12口ST光纤面板（不含耦合器） | 12ST | COMMSCOPE | 个 | ￥210 | 换型停产 |
| 24口ST光纤面板（不含耦合器） | 24ST | COMMSCOPE | 个 | ￥220 | 换型停产 |
| 12口LC光纤面板（双工）不含耦合器 | 12LC | COMMSCOPE | 个 | ￥340 | 换型停产 |
| 24口LC光纤面板（双工）不含耦合器 | 24LC | COMMSCOPE | 个 | ￥340 | 换型停产 |
| 12口SC光纤面板（单工）不含耦合器 | 12SC | COMMSCOPE | 个 | ￥240 | 换型停产 |
| 24口SC光纤面板（单工）不含耦合器 | 24SC | COMMSCOPE | 个 | ￥250 | 换型停产 |
| 12口SC光纤面板（双工）不含耦合器 | 12SC-DUPLEX | COMMSCOPE | 个 | ￥230 | 换型停产 |
| 光纤盖板 | 183U1 | COMMSCOPE | 个 | ￥190 | 换型停产 |
| 光纤支架 | 1U-19 | COMMSCOPE | 个 | ￥300 | 换型停产 |
| 光纤配线架（机架式抽拉式） | 600B2 | COMMSCOPE | 个 | ￥850 | 换型停产 |
| 12口ST光纤面板（不含耦合器） | 12ST1 | COMMSCOPE | 个 | ￥280 | 换型停产 |
| 24口ST光纤面板（不含耦合器） | 24ST1 | COMMSCOPE | 个 | ￥280 | 换型停产 |
| 12口LC光纤面板（双工）不含耦合器 | 12LC1 | COMMSCOPE | 个 | ￥340 | 换型停产 |
| 24口LC光纤面板（双工）不含耦合器 | 24LC1 | COMMSCOPE | 个 | ￥340 | 换型停产 |
| 12口SC光纤面板（单工）不含耦合器 | 12SC1 | COMMSCOPE | 个 | ￥280 | 换型停产 |
| 24口SC光纤面板（单工）不含耦合器 | 24SC1 | COMMSCOPE | 个 | ￥280 | 换型停产 |
| 12口SC光纤面板（双工）不含耦合器 | 12SC1-DUPLEX | COMMSCOPE | 个 | ￥300 | 换型停产 |
| 光纤盖板 | 184U1 | COMMSCOPE | 个 | ￥180 | 换型停产 |
| 光纤支架 | 1U-17 | COMMSCOPE | 个 | ￥280 | 换型停产 |
| 72口光纤配线架（机架式） | LST1U-072/7 | COMMSCOPE | 个 | ￥2,200 |  |
| 6孔ST口光纤面板 | 1000ST | COMMSCOPE | 包/12个 | ￥850 |  |
| 6孔LC双工口光纤面板 | 1000LC1 | COMMSCOPE | 个 | ￥140 |  |
| 3孔SC双工口光纤面板 | 1000SC1-DPLX | COMMSCOPE | 个 | ￥120 |  |
| 盲面板（FOR LST1U-072/7） | 1000BK | COMMSCOPE | 个 | ￥65 |  |
| ST多模耦合器 | C2010A-2 | COMMSCOPE | 个 | ￥32 |  |
| ST单模耦合器 | C3000A-2 | COMMSCOPE | 个 | ￥75 |  |
| SC单/多模耦合器（单工） | C6000A-4 | COMMSCOPE | 个 | ￥88 |  |
| SC单/多模耦合器（双工） | C6060A-4 | COMMSCOPE | 个 | ￥85 |  |
| LC多模耦合器（双工） | C1001B-2 | COMMSCOPE | 个 | ￥65 |  |
| LC单模耦合器（双工） | C1101A-2 | COMMSCOPE | 个 | ￥90 |  |
| ST多模光纤头 | P2020C-C-125 | COMMSCOPE | 个 | ￥43 |  |
| ST单模光纤头 | P3020A-Z-125 | COMMSCOPE | 个 | ￥75 |  |
| SC多模光纤头（用于3.0mm或1.6mm软线） | P6200A-Z-125 | COMMSCOPE | 个 | ￥65 |  |
| SC单模光纤头（用于3.0mm或1.6mm软线） | P6000A-Z-125 | COMMSCOPE | 个 | ￥125 |  |
| SC多模光纤头（用于0.9mm缓冲光纤） | P6201A-Z-125 | COMMSCOPE | 个 | ￥55 |  |
| SC单模光纤头（用于0.9mm缓冲光纤） | P6001A-Z-125 | COMMSCOPE | 个 | ￥125 |  |
| LC多模光纤头（单工） | P1001A-Z-125 | COMMSCOPE | 个 | ￥45 |  |
| LC单模光纤头（单工） | P1101A-Z-125 | COMMSCOPE | 个 | ￥75 |  |
| 光纤磨接工具（带烘干炉） | 1032B6 | COMMSCOPE | 套 | ￥22,500 |  |
| 光纤磨接工具（不带烘干炉） | 1032F1 | COMMSCOPE | 套 | ￥18,000 |  |
| 光纤磨接迷你工具 | 1032H | COMMSCOPE | 套 | ￥5,500 |  |
| 1032F1和1032B6的LC升级工具 | D182959 | COMMSCOPE | 套 | ￥5,200 |  |
| 光纤耗材（烘干型） | D182038 | COMMSCOPE | 套 | ￥1,600 |  |
| 光纤耗材（快干型） | D182720 | COMMSCOPE | 套 | ￥2,350 |  |
| 尾纤类 |  |  |  |  |  |
| ST多模单芯尾纤（62.5/125)1.5米 | BL1EP-UC-5 | COMMSCOPE | 条 | ￥125 |  |
| SC多模单芯尾纤（62.5/125)1.5米 | 3SC-5 | COMMSCOPE | 条 | ￥135 |  |
| LC多模单芯尾纤（62.5/125)1.5米 | BL1LC-UC-5 | COMMSCOPE | 条 | ￥135 |  |
| SC多模单芯尾纤（50/125)1.5米 | TZ1SC-UC-5 | COMMSCOPE | 条 | ￥135 |  |
| LC多模单芯尾纤（50/125)1.5米 | TZ1LC-UC-5 | COMMSCOPE | 条 | ￥140 |  |
| ST单模单芯尾纤1.5米 | 1STP-5 | COMMSCOPE | 条 | ￥125 |  |
| SC单模单芯尾纤1.5米 | TS1SC-5 | COMMSCOPE | 条 | ￥135 |  |
| LC单模单芯尾纤1.5米 | BS1LC-UC-5 | COMMSCOPE | 条 | ￥145 |  |
| 光纤跳线类 |  |  |  |  |  |
| ST-ST单模光纤跳线3米（双芯） | TS2EP-EP-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥600 |  |
| ST-SC单模光纤跳线3米（双芯） | TS2EP-SC-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥600 |  |
| ST-LC单模光纤跳线3米（双芯） | TS2LC-EP-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥600 |  |
| SC-LC单模光纤跳线3米（双芯） | TS2LC-SC-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥600 |  |
| LC-LC单模光纤跳线3米（双芯） | TS2LC-LC-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥600 |  |
| SC-SC单模光纤跳线3米（双芯） | TS2SC-SC-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥600 |  |
| ST-ST多模光纤跳线(62.5/125)3米（双芯） | FL2EP-EP-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥420 |  |
| ST-SC多模光纤跳线(62.5/125)3米（双芯） | FL2EP-SC-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥450 |  |
| SC-SC多模光纤跳线(62.5/125)3米（双芯） | LL2SC-SC-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥500 |  |
| LC-ST多模光纤跳线(62.5/125)3米（双芯） | ML2LC-EP-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥450 |  |
| LC-SC多模光纤跳线(62.5/125)3米（双芯） | ML2LC-SC-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥500 |  |
| LC-LC多模光纤跳线(62.5/125)3米（双芯） | ML2LC-LC-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥500 |  |
| ST-ST多模光纤跳线(50/125)3米（双芯） | MZ2EP-EP-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥500 |  |
| ST-SC多模光纤跳线(50/125)3米（双芯） | MZ2EP-SC-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥550 |  |
| SC-SC多模光纤跳线(50/125)3米（双芯） | MZ2SC-SC-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥600 |  |
| LC-ST多模光纤跳线(50/125)3米（双芯） | MZ2LC-EP-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥500 |  |
| LC-SC多模光纤跳线(50/125)3米（双芯） | MZ2LC-SC-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥550 |  |
| LC-LC多模光纤跳线(50/125)3米（双芯） | MZ2LC-LC-10 | COMMSCOPE | 条 | ￥600 |  |