给排水施工工艺流程图

施工准备

测量放线

沟槽开挖和沟底处理

隐蔽验收

坐标、高程控制

附属构筑物

工作坑施工

局部管顶回填

接口施工

下管和稳管

分段压力试验

全部回填

管道冲洗和消毒

验交